|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Bảng 1. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

**Dự án Đầu tư trang thiết bị**

**cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ**

| **STT** | **Tên trang thiết bị** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | 3 | Cái |  |
|  | Kính hiển vi điện tử (có chụp ảnh) | 2 | Bộ |  |
|  | Máy đếm tiểu phân trong không khí | 1 | Bộ |  |
|  | Máy đo vòng vô khuẩn | 1 | Cái |  |
|  | Tủ sấy | 4 | Cái |  |
|  | Tủ ấm | 3 | Cái |  |
|  | Bộ rây các cỡ | 1 | Bộ |  |
|  | Bộ lọc thử vô khuẩn (3 phễu) | 2 | Bộ |  |
|  | Máy định danh vi khuẩn | 1 | Bộ |  |
|  | Hệ thống rót môi trường bán tự động | 1 | Hệ thống |  |
|  | Máy đo độ đục tế bào | 1 | Bộ |  |
|  | Máy lấy mẫu vi sinh không khí | 1 | Cái |  |
|  | Máy pha chế môi trường nuôi cấy | 1 | Cái |  |
|  | Tủ ấm lạnh | 2 | Cái |  |
|  | Tủ làm việc sạch (LAF) | 1 | Cái |  |
|  | Thiết bị soi độ trong | 1 | Cái |  |
|  | Hệ thống thử nội độc tố | 1 | Bộ |  |
|  | Máy quang phổ phát xạ ICP-MS | 1 | Bộ |  |
|  | Cân kỹ thuật | 1 | Cái |  |
|  | Đèn tử ngoại | 2 | Bộ |  |
|  | Tủ an toàn hóa chất | 6 | Cái |  |
|  | Tủ hút khí độc | 8 | Cái |  |
|  | Máy sắc ký khí đầu dò FID | 1 | Bộ |  |
|  | Máy phá mẫu vi sóng | 1 | Bộ |  |
|  | Máy lắc | 2 | Cái |  |
|  | Bể điều nhiệt | 3 | Bộ |  |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt | 2 | Cái |  |
|  | Máy ly tâm | 1 | Cái |  |
|  | Máy sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS | 1 | Bộ |  |
|  | Thiết bị cất cồn | 1 | Bộ |  |
|  | Bình hút ẩm | 4 | Cái |  |
|  | Máy quang phổ hồng ngoại | 1 | Bộ |  |
|  | Máy đo năng suất quay cực tự động | 1 | Bộ |  |
|  | Máy hút ẩm | 1 | Cái |  |
|  | Máy chuẩn độ điện thế tự động | 1 | Bộ |  |
|  | Máy chuẩn độ nước | 1 | Bộ |  |
|  | Máy chấm bản mỏng tự động | 1 | Bộ |  |